Pracownia……………………………………………………………………………………………..adres……………………………………………..

- Na wyposażeniu Pracowni Rezonansu Magnetycznego znajduje się sprawny sprzęt:

typ i producent………………………………………………………………………………………………………….

- System MR – parametry:

gradient pola minimum…………………mT/m

minimalne natężenie  pola magnetycznego ………………..T (Tesla)

- Strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego:

jednokomorowa      □			dwukomorowa        □

- Oprogramowanie i wyposażenie dostosowane do zakresu klinicznego wykonywanych badań:

□    podstawowych (badanie obszaru anatomicznego bez kontrastu lub z kontrastem)

□    specjalistycznych (badanie z oceną dyfuzji, perfuzji oraz  angiografię MR z użyciem kontrastu, badania dynamiczne)

□    wysokospecjalistycznych (obejmuje spektroskopię, badanie czynnościowe mózgu, MR serca)

- Urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w czasie badania     TAK  □			NIE □

proszę podać jakie ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Daty ostatnich przeglądów poszczególnych urządzeń wykonanych przez autoryzowany serwis…………………………………………………………………………

- Minimalne kwalifikacje personelu:

| nazwisko i imię | specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej | technik elektroradiologii | Pielegniarka inne |
| --- | --- | --- | --- |

3.   Jednostka spełniania inne wymagania dotyczące pracowni MR zgodnie z załącznikiem nr 3b (Wymagania wobec pracowni diagnostycznych 2009 r.) do Zarządzenia Prezesa NFZ w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne.

# Text boxes

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie fax. 012 430 69 12

………………………………………………………………….

pieczątka i podpis